## Систем вент. і кондиц.
П/п | Макрорегіон | ОД | Адреса | Тип обладнання | Модель обладнання | Виробнича потужність | Кількість | Періодичність ТО
1 | Київський регіон | Черкаська область | м.Черкаси, вул.Гоголя,224 | Витяжна вентиляція | KV200 | 18000м3/час | 1 | 1 раз на півроку
2 | Київський регіон | Черкаська область | м.Черкаси, вул.Гоголя,224 | Система вентиляція | KV200 | 18000м3/час | 1 | 1 раз на півроку
3 | Київський регіон | Черкаська область | м.Черкаси, вул.Гоголя,224 | Теплова завіса OLEFINI Mini 800S Intelekt new | OLEFINI Mini 800S Intelekt new | Qх=4,5кВт, | 1 | 1 раз на півроку
4 | Київський регіон | Черкаська область | м.Черкаси, вул.Гоголя,224 | Теплова завіса OLEFINI Mini 800S Intelekt new | OLEFINI Mini 800S Intelekt new | 600Вт | 1 | 1 раз на півроку
5 | Київський регіон | Черкаська область | Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру, 81 | Теплова завіса "Термія 4000" ТЗ (к) | Термія 4000 ТЗ (к) | 400Вт | 1 | 1 раз на півроку
6 | Київський регіон | Черкаська область | вул.Леніна,39, м.Ватутіно,Черкаська обл. | Теплова завіса Intellekt E10L/R | Intellekt E10L/R | потужність по холоду Qx=200кВт | 1 | 1 раз на півроку
7 | Київський регіон | Вінницька область | м. Гайсин,вул. 1-го Травня,2 | Повітряно-теплова завіса | NEOClima INTELLEKT E10R | 3 | 1 | 1 раз на півроку
8 | Київський регіон | Вінницька область | м.Вінниця,вул.50-річчя Перемоги,35 | Циркуляційний насос EBARA 400 | LPS 40/40M | 400 Вт | 2 | 1 раз на півроку
9 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Система кондиціювання | Media | 7 | 1 | 1 раз на півроку
10 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Система кондиціювання | Media | 7 | 1 | 1 раз на півроку
11 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Теплова завіса | LG 343 | 3 | 1 | 1 раз на півроку
12 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Теплова завіса | LG 343 | 3 | 1 | 1 раз на півроку
13 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Теплова завіса | LG 343 | 3 | 1 | 1 раз на півроку
14 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Теплова завіса | LG 343 | 3 | 1 | 1 раз на півроку
15 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Теплова завіса | LG943 XL | 9 | 1 | 1 раз на півроку
16 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Теплова завіса | LG 343 | 3 | 1 | 1 раз на півроку
17 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Теплова завіса | Neoklima | 6 | 1 | 1 раз на півроку
18 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Теплова завіса | Neoklima | 6 | 1 | 1 раз на півроку
19 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Теплова завіса | Neoklima | 6 | 1 | 1 раз на півроку
20 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Теплова завіса | Neoclima Standart E44IR | 9 | 1 | 1 раз на півроку
21 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Теплова завіса | Neoclima | 6 | 1 | 1 раз на півроку
22 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Теплова завіса | Neoklima | 6 | 1 | 1 раз на півроку
23 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Система вентеляції | Remark | 76 | 1 | 1 раз на півроку
24 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Система вентеляції | Remark | 30 | 1 | 1 раз на півроку
25 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Система вентеляції | Remark | 13 | 1 | 1 раз на півроку
26 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Система вентеляції | Remark | 1.5 | 1 | 1 раз на півроку
27 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Система вентеляції | Remark | 7 | 1 | 1 раз на півроку
28 | Київський регіон | Житомирська область | м. Житомир, пл. Перемоги, 10 | Система вентеляції | Remark | 1.5 | 1 | 1 раз на півроку
29 | Київський регіон | Чернігівська область | м.Чернігів пр-т Перемоги,21 | Припливні установки (загальна) | Resin Road5s-230 | 3240м3/час | 1 | 1 раз на півроку
30 | Київський регіон | Чернігівська область | м.Чернігів пр-т Перемоги,21 | Витяжні установки (загальна) | Systemair K2000L | 120м3/час | 1 | 1 раз на півроку
31 | Одеський | Одеська ОД | м. Одеса. вул.Сегедська 19 | Витяжна установка | VENT-315B | 1200м3/час. | 1 | 1 раз на півроку
32 | Одеський | Одеська ОД | м.Татарбунари, вул.23 Серпня | Витяжна установка | VENT-315B | 1200м3/час. | 1 | 1 раз на півроку
33 | Одеський | Одеська ОД | м. Одеса, вул. Левітана, 101 | Теплова завіса | COR-6-1000 | 6кВт | 1 | 1 раз на півроку
34 | Одеський | Одеська ОД | м.Іллічівськ, вул. 1 Травня,11К | Витяжна установка | VL-100U-E | 100м3/час. | 1 | 1 раз на півроку
35 | Одеський | Одеська ОД | м.Іллічівськ, вул. 1 Травня,11К | Витяжна установка | VL-100U-E | 100м3/час. | 1 | 1 раз на півроку
36 | Одеський | Одеська ОД | м.Одесса, ул.Большая Арнаутская, 72/74 | Фанкойли 1-го поверху | Касетный Top Line TL2,4T | Qх=23кВт, | 6 | 1 раз на півроку
37 | Одеський | Одеська ОД | м.Одесса, ул.Большая Арнаутская, 72/74 | Фанкойли 3-го поверху | Касетный Top Line TL2,4T | Qх=152кВт, | 25 | 1 раз на півроку
38 | Одеський | Одеська ОД | м.Одесса, ул.Большая Арнаутская,72/74 | Циркуляційний насос Grundfos 1-го пов. | UPS 22-60 | 600Вт | 1 | 1 раз на півроку
39 | Одеський | Одеська ОД | м.Одесса, ул.Большая Арнаутская,72/74 | Повітряно-теплова завіса 1-го пов. | Frico AR5315W | 2800м3/час. | 1 | 1 раз на півроку
40 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Припливні-витяжні установки | Lennox Senator 25 KLM08 | 5040м3/час | 3 | 1 раз на півроку
41 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Припливні-витяжні установки | Lennox Senator 25 KLM08 | 3509м3/час | 1 | 1 раз на півроку
42 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Припливні-витяжні установки | Lennox Senator 25 KLM12 | 8450м3/час | 1 | 1 раз на півроку
43 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Припливні-витяжні установки | Lennox Senator 25 KLM25 | 20220м3/час | 2 | 1 раз на півроку
44 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 1-го поверху | MCK020AW | Qх=5,3кВт, | 8 | 1 раз на півроку
45 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 1-го поверху | MCK020CW | Qх=3,6кВт, | 7 | 1 раз на півроку
46 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 1-го поверху | MWM020FW | Qх=4,5кВт, | 7 | 1 раз на півроку
47 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 1-го поверху | MCK010CW | Qх=2,1кВт, | 29 | 1 раз на півроку
48 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 1-го поверху | CWC20 | Qх=1,5кВт, | 2 | 1 раз на півроку
49 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 2-го поверху | MCK020AW | Qх=5,3кВт, | 27 | 1 раз на півроку
50 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 2-го поверху | MCK020CW | Qх=3,6кВт, | 17 | 1 раз на півроку
51 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 2-го поверху | MCK010CW | Qх=2,1кВт, | 5 | 1 раз на півроку
52 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 3-го поверху | MCK010CW | Qх=2,1кВт, | 12 | 1 раз на півроку
53 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 4-го поверху | MCK010CW | Qх=2,1кВт, | 12 | 1 раз на півроку
54 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 5-го поверху | MCK010CW | Qх=2,1кВт, | 12 | 1 раз на півроку
55 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 6-го поверху | MCK010CW | Qх=2,1кВт, | 12 | 1 раз на півроку
56 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 7-го поверху | MCK010CW | Qх=2,1кВт, | 12 | 1 раз на півроку
57 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 8-го поверху | MCK010CW | Qх=2,1кВт, | 12 | 1 раз на півроку
58 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 9-го поверху | MCK010CW | Qх=2,1кВт, | 12 | 1 раз на півроку
59 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Фанкойли 10-го поверху | MCK010CW | Qх=2,1кВт, | 12 | 1 раз на півроку
60 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Вытяжний вентилятор сан.узлів 1-2пов. | СК160С | 550м3/час | 1 | 1 раз на півроку
61 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Вытяжний вентилятор підвал | СК160В | 300м3/час | 1 | 1 раз на півроку
62 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Вытяжний вентилятор інкасатори | СК200А | 637м3/час | 1 | 1 раз на півроку
63 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Вытяжний вентилятор сан.узлів 3-10пов. | RTF280F | 1975м3/час | 1 | 1 раз на півроку
64 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Вытяжний вентилятор підсобні підвал | RV315V | 760м3/час | 1 | 1 раз на півроку
65 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Чилєр 1-2 поверх (потужність по холоду-360 кВт) | "Daikin" EVAD360AJNN | потужність по холоду Qx=360кВт | 2 | 1 раз на півроку
66 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Чилєр 3-10 поверх (потужність по холоду-209 кВт) | "Daikin" EVAQ210DAYNN | потужність по холоду Qx=209кВт | 2 | 1 раз на півроку
67 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Циркуляційний насос Grundfos | TPED 150-220/4 | 18,5кВт | 1 | 1 раз на півроку
68 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Циркуляційний насос Grundfos | TPED 100-170/4 | 5,5kВт | 1 | 1 раз на півроку
69 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова, 53 | Повітряно-теплова завіса | ОВ-13-65 | 10кВт | 8 | 1 раз на півроку
70 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. 200 років Херсону, 41а | Повітряно-теплова завіса | Повітряно-теплова завіса | 3,5 | 1 | 1 раз на півроку
71 | Одеський | м. Херсон | м. Херсон, вул Червонофлотська, 17 | Повітряно-теплова завіса | Повітряно-теплова завіса | 6,0 | 1 | 1 раз на півроку
72 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, вул.Іллюші Кулика,143 | Повітряно-теплова завіса | Повітряно-теплова завіса КЭВ-2П112Е | 1,5 | 2 | 1 раз на півроку
73 | Одеський | Херсонська обл | Херсонська обл., смт.Велика Олександрівка,вул.Ленина,124 | Повітряно-теплова завіса | Повітряно-теплова завіса КЭВ-2П112Е | 1,5 | 1 | 1 раз на півроку
74 | Одеський | Херсонська обл | Херсонська обл., м.Скадовск, вул.Шевченка,23 | Повітряно-теплова завіса | Повітряно-теплова завіса КЭВ-2П112Е | 1,5 | 1 | 1 раз на півроку
75 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. 200 років Херсону, 16 | Повітряно-теплова завіса | Повітряно-теплова завіса C800 | 4,5 | 1 | 1 раз на півроку
76 | Одеський | Херсонська обл. | Херсонська обл., м.Гола Пристань,вул.1-го Травня,29 | Повітряно-теплова завіса | Повітряно-теплова завіса C800 | 4,5 | 1 | 1 раз на півроку
77 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, вул.Перекопськая,161 | Повітряно-теплова завіса | Повітряно-теплова завіса Termoscreen | 4,5 | 1 | 1 раз на півроку
78 | Одеський | м. Херсон | м.Херсон, пр. Ушакова,53 | Повітряно-теплова завіса | Повітряно-теплова завіса С1000Е | 5,0 | 1 | 1 раз на півроку
79 | Харківський | Харківська (м.Харків) | м.Вовчанськ,вул.Кірова 8А | систем вентиляції | Pyrox Screen Master LG | 9кВт | 1 | 1 раз на півроку
80 | Харківський | Харківська (м.Харків) | м.Харків, вул.Новгородська,11 | Повітряно-тіплова завіса | OLEFINI КЕН - 43 | 9 кВт | 1 | 1 раз на півроку
81 | Харківський | Харківська (м.Харків) | м. Харків, вул. Єлізарова 5 | Повітряно-теплова завіса | OLEFINI КЕН - 43 | 9 кВт | 1 | 1 раз на півроку
82 | Харківський | Харківська (м.Харків) | м.Харків, вул. Новгородська, 11, 1 поверх | Теплозавiса КЕН - 43 | OLEFINI КЕН - 43 | 9кВт | 1 | 1 раз на півроку
83 | Харківський | Харківська (м.Харків) | м.Харків, вул.Новгородська.11 | Система вентиляції | без назви | паспортні дані відстуні | 1 | 1 раз на півроку
84 | Харківський | Харківська (м.Харків) | м.Харків, вул. Кірова, 6 | Теплозавiса КЕН - 43 | OLEFINI КЕН - 43 | 9кВт | 1 | 1 раз на півроку
85 | Харківський | Харківська (м.Харків) | м.Харків, вул. Кірова, 6 | Теплозавiса КЕН - 43 | OLEFINI КЕН - 43 | 9кВт | 1 | 1 раз на півроку
86 | Харківський | Харківська (м.Харків) | м. Харків, вул. Сумська, 44/2 | Повітряно-теплова завіса | Pyrox ScreenMaster LG | 9кВт | 1 | 1 раз на півроку
87 | Харківський | Харківська (м.Харків) | м. Харків, вул. Сумська, 44/2 | система примусової вентиляції (з підігрівом) | без назви | 3кВт | 1 | 1 раз на півроку
88 | Харківський | Харківська (м.Суми) | м.Суми, пл.Незалежності, 1 | Повітряно-теплова завіса | OC0002 | 18 кВт. | 1 | 1 раз на півроку
89 | Харківський | Харківська (м.Суми) | м.Суми, вул.Покровська, 1 | Повітряно-теплова завіса | CM010 | 10 кВт. | 1 | 1 раз на півроку
90 | Харківський | Харківська (м.Суми) | м.Суми, пл.Незалежності, 1 | Приточно-витяжна вентиляція з водяним теплообмінником | Конструкторський витвір, офіційної назви не має. Двигуни асинхронні. | 21 кВт | 1 | 1 раз на півроку
91 | Дніпропетровська ОД | Дніпропетровська ОД | Індустріальне відділення. м. Кривий Ріг вул.Співдружності,13а | Система вентиляции и кондиционирования | Систама встановлена давно, паспортні дані відсутні | Систама встановлена давно, паспортні дані відсутні | 1 | 1 раз на півроку
92 | Дніпропетровська ОД | Дніпропетровська ОД | відділення "Театральне"м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 70А | Cистема кондиционирования | CN 51; MSAN-E51; EB-250S; Décor-200C | 6,7 кВт | 1 | 1 раз на півроку
93 | Дніпропетровська ОД | Дніпропетровська ОД | Дніпропетровська дирекція, м. Дн-ськ вул.Артема, 4д | Система кондиціонування Mc Qway | MLC 040CR FFFB | 4,0 кВт | 33 | 1 раз на півроку
94 | Дніпропетровська ОД | Дніпропетровська ОД | офісні приміщення, м. Дніпропетровськ, вул.Артема, 16 | припливні установки | VTS VS-15-R-HC-T | 17,87 кВт | 3 | 1 раз на півроку
95 | Дніпропетровська ОД | м. Запоріжжя | 69035,м.Запоріжжя,пр.Леніна,буд.186 | Тепловая завеса LG343 Air Curtain 400V | Тепловая завеса LG343 Air Curtain 400V | відсутня тех. документація | 1 | 1 раз на півроку
96 | Львівський | Івано-Франківськ | Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 19/96 | Теплова завіса | Теплова завіса Neoclima Intellect E08 | 10кВт | 1 | 1 раз на півроку
97 | Львівський | Тернопільська | вул.Й.Сліпого,8 м.Тернопіль | повiтряна завiса | без назви | 3 | 1 | 1 раз на півроку
98 | Львівський | Тернопільська | Тернопільська обл., м.Збараж, вул.Незалежності, 11 | теплова завіса Термія | без назви | 2 | 1 | 1 раз на півроку
99 | Львівський | Хмельницька | м. Хмельницький, Грушевського, 54, Каб.№6 (каса перерахунку) | Припливна установка RIS P 400 PE | RIS P 400 PE | 400 Вт. | 1 | 1 раз на півроку
100 | Львівський | Хмельницька | м. Хмельницький, Грушевського, 54, (депозитарій) | Витяжна установка | VENTS VKM 250 | 194 Вт. | 1 | 1 раз на півроку
101 | Львівський | Хмельницька | м. Хмельницький, вул. Свободи, 1Б, 2 поверх | Припточно витяжна установка LG LZH01006BAO | LG LZH01006BAO | 400 Вт. | 1 | 1 раз на півроку
102 | Львівський | Хмельницька | м. Хмельницький, вул. Свободи, 1Б, (Архів) | Припточно витяжна установка FHBQ-D10-K | FHBQ-D10-K | 400 Вт. | 1 | 1 раз на півроку
103 | Львівський | Хмельницька | м. Хмельницький, вул. Свободи, 1Б, (Архів) | Припточно витяжна установка FHBQ-D8-K | FHBQ-D8-K | 400 Вт. | 1 | 1 раз на півроку
104 | Львівський | Чернівецька | м.Чернівці, вул.Головна, 143 | Витяжна система | TD-1300/250 | 180 Вт | 3 | 1 раз на півроку
105 | Львівський | Чернівецька | м.Чернівці, вул.Головна, 143 | Теплова завіса | NeoKlima | 16 кВт | 1 | 1 раз на півроку
106 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Припливні установки (загальна) | VTS CLIMA, CV-A 6L G-42A/1-6 | 18000м3/час | 2 | 1 раз на півроку
107 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Припливні установки (конференц.зал) | VTS CLIMA, CV-Р 2L N-43A/F-S | 2200м3/час | 1 | 1 раз на півроку
108 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Припливні установки (5 поверх) | VTS CLIMA, CV-A 2P X-298B/7 | Qx= 31,2кВт Qt=33,8кВт 4200м3/час | 1 | 1 раз на півроку
109 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Припливні установки (1,2 поверх) | VTS CLIMA, CV-Р-1Р N-42A/1-S | Qx= 9,6кВт Qt=21,4кВт | 3 | 1 раз на півроку
110 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Припливні установки (1,2 поверх) | VTS CLIMA, CV-Р 2L N-42A/1-S | Qx= 9,6кВт Qt=31,5кВт | 1 | 1 раз на півроку
111 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Припливні установки (1,2 поверх) | VTS CLIMA, CV-Р 2L N-42A/1-S | Qx= 9,6кВт Qt=31,5кВт | 1 | 1 раз на півроку
112 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Припливні установки (1,2 поверх) | VTS CLIMA, CV-Р-3Р N-42A/1-7 | Qx= 50,3кВт Qt=82,3кВт | 1 | 1 раз на півроку
113 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Витяжні установки (загальна) | VTS CLIMA, CV-A 6L G-256A/1-7 | 18000м3/час | 2 | 1 раз на півроку
114 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Витяжні установки (конференц.зал) | VTS CLIMA, CV-Р 2L W-0A/1 | 2200м3/час | 1 | 1 раз на півроку
115 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Витяжні установки (5 поверх) | VTS CLIMA, CV-A 2P X-298B/7 | 4200м3/час | 1 | 1 раз на півроку
116 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Витяжні установки (1,2 поверх) | CK250C | 450м3/ч | 3 | 1 раз на півроку
117 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Витяжні установки (1,2 поверх) | ВЦ14-46 №5 | 6500м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
118 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Витяжні установки (5 поверх) | CK200В | 600м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
119 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Витяжні установки (с/в) | ВЦ14-46 №2,5 | 2000м3/ч | 2 | 1 раз на півроку
120 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Витяжні установки (1, поверх) | CK315C | 700м3/ч | 3 | 1 раз на півроку
121 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Витяжні установки (с/в 5 поверх) | CK160C | 100м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
122 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Витяжні установки (1, поверх) | CK160L | 100м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
123 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Витяжні установки (1, поверх) | K250L | 650м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
124 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Витяжні установки (1, поверх) | CK315C | 700м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
125 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Витяжні установки (кухня) | ВЦ14-46 №2,5 | 2000м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
126 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Припливні установки (1, поверх) | K250L | Pн=6кВт 650м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
127 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Фанкойли 1-го поверху | Касетний-42GV9003, без кожуха-42YF0HG | Qх=4-6кВт, | 7 | 1 раз на півроку
128 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Фанкойли 2-го поверху | Касетний-42GV08, 42GV09 | Qх=4,5кВт, | 6 | 1 раз на півроку
129 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Фанкойли 3-го поверху | Канальний 42NF25 | Qх=2-4кВт, | 21 | 1 раз на півроку
130 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Фанкойли 4-го поверху | Канальний 42NF25, без кожуха-42YF07 | Qх=2,5кВт, Qх=2-5,5кВт | 13 | 1 раз на півроку
131 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Фанкойли 5-го поверху | Касетний-42GV9003, без кожуха-42YF7HG | Qх=2-5кВт, | 12 | 1 раз на півроку
132 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Фанкойли 6-го поверху | Касетний-42GV010, 42GV008, 42GV004 | Qх=2,2-5,6кВт, | 18 | 1 раз на півроку
133 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Фанкойли 7-го поверху | Канальний 42NF25, 42NF33, 42NF60 | Qх=2-5кВт, | 15 | 1 раз на півроку
134 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Фанкойли 8-го поверху | Канальний 42NF25, 42NF33, 42NF60 | Qх=2-5кВт, | 12 | 1 раз на півроку
135 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Фанкойли 9-го поверху | Канальний 42NF25, 42NF33, 42NF60 | Qх=2-5кВт, | 15 | 1 раз на півроку
136 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Фанкойли тех-го поверху | Канальний 42NF25, 42NF33, 42NF60 | Qх=2-5кВт, | 12 | 1 раз на півроку
137 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Циркуляційний насос Wilo | Wilo | 600Вт | 5 | 1 раз на півроку
138 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Циркуляційний насос Wilo | Wilo | 400Вт | 2 | 1 раз на півроку
139 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Чилєр 30RA200 Carrier (потужність по холоду-200 кВт) | Carrier 30RH200 | потужність по холоду Qx=200кВт | 3 | 1 раз на півроку
140 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Кондиціонер | McQuay MPT200AR-FXAC | Qx=56,8 кВт | 1 | 1 раз на півроку
141 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Повітряно-теплова завіса | ОВ-13-65 | 10кВт | 2 | 1 раз на півроку
142 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Лєскова, 9 | Елементи автоматики до 400А | без назви | - | 14 | 1 раз на півроку
143 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, пр. Московський,9 | Припливно-витяжна установка з рекуператором | УПВІІ-20 | 3000 м3/год, Рx=17кBт; Рт=13,2кВт | 1 | 1 раз на півроку
144 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, пр. Московський,9 | Припливно-витяжна установка | УПС-58 | 3000 м3/год, Qx=17кBт; | 1 | 1 раз на півроку
145 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, пр. Московський,9 | Зовнішній блок кондиціонеру для ККБ | NeoClima NU60AH3F | Qx=17кBт | 2 | 1 раз на півроку
146 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, пр. Московський,9 | Канальний кондиціонер | DMR60HRS1/UMS60HRS1 | Qx=17кBт | 3 | 1 раз на півроку
147 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, пр. Московський,9 | Витяжний вентилятор | Salda VKA 200LD | L=800м3/год | 1 | 1 раз на півроку
148 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, пр. Московський,9 | Комплект автоматики | без назви | - | 1 | 1 раз на півроку
149 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Мєчникова,2 | Зовнішній Блок VRV системи (7 поверх) | Daikin | Qx=49кВт Qt=56,5кВт | 1 | 1 раз на півроку
150 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Мєчникова,2 | Внутрішній блок VRV системи (7 поверх) | Daikin FXSQ100P7VEB | Qx= 247кВт Qt=247кВт | 10 | 1 раз на півроку
151 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Мєчникова,2 | Фанкойли (7 поверх) | Carrier 42N- 60 | Qx=5,87 кВт Qt=7,85кВт | 46 | 1 раз на півроку
152 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Мєчникова,2 | Кондиціонер (7 поверх) | DAIKIN FТXS 020 | Qx=2 кВт | 2 | 1 раз на квартал
153 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Мєчникова,2 | Фанкойли (4 поверх) | Carrier 42NF60 | Qx=5,87 кВт Qt=7,85кВт | 45 | 1 раз на півроку
154 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул.Промислова,2 | Припливна загально - обмінна | Carrier FB 4BSF060 | 2880 м3/год, Рx=16,73кBт; Рт=17,07 кВт | 1 | 1 раз на півроку
155 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул.Промислова,2 | Витяжний вентилятор | BDTX 315 C | 1000 м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
156 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул.Промислова,2 | Витяжний вентилятор | BDTX 200 В | L=600м3/год | 1 | 1 раз на півроку
157 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Загально обмінна припливно-витяжна установка з пластинчатим рекуператором, електричним повітронагрівачем, з фільтром | RIS 400P | Qt=2 кВт 450м3/час | 1 | 1 раз на півроку
158 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Загально обмінна припливно-витяжна установка з пластинчатим рекуператором, електричним повітронагрівачем, з фільтром | RIS 400P | Qt=2 кВт 450м3/час | 1 | 1 раз на півроку
159 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Загально обмінна припливно-витяжна установка з пластинчатим рекуператором, електричним повітронагрівачем, з фільтром | RIS 400P | Qt=2 кВт 450м3/час | 1 | 1 раз на півроку
160 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування мульти-спліт з інверторним керуванням. | 4MX80HV1NB (зовн.блок) | Qx=9,13кВт Qt=10,63кВт | 1 | 1 раз на півроку
161 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування мульти-спліт з інверторним керуванням. Настінний блок. | FTX25JAV1NB (внутр.блок) | Qx=2,5кВт Qt=3,4кВт | 1 | 1 раз на півроку
162 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування мульти-спліт з інверторним керуванням. Настінний блок. | FTXD50JAV1NB (внутр.блок) | Qx=5кВт Qt=5,8кВт | 1 | 1 раз на півроку
163 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування мульти-спліт з інверторним керуванням. Настінний блок. | FTXD50JAV1NB (внутр.блок) | Qx=5кВт Qt=5,8кВт | 1 | 1 раз на півроку
164 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування мульти-спліт з інверторним керуванням. | 4MX80HV1NB (зовн.блок) | Qx=9,13кВт Qt=10,63кВт | 1 | 1 раз на півроку
165 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування мульти-спліт з інверторним керуванням. Настінний блок. | FTX25JAV1NB (внутр.блок) | Qx=2,5кВт Qt=3,4кВт | 1 | 1 раз на півроку
166 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування мульти-спліт з інверторним керуванням. Канальний блок. | CDX35JV1NB (внутр.блок) | Qx=5кВт Qt=5,8кВт | 1 | 1 раз на півроку
167 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування мульти-спліт з інверторним керуванням. Канальний блок. | CDX50JV1NB (внутр.блок) | Qx=5кВт Qt=5,8кВт | 1 | 1 раз на півроку
168 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування спліт з інверторним керуванням. | RX25JV1NB (зовн.блок) | Qx=2,5кВт Qt=2,8кВт | 1 | 1 раз на півроку
169 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування спліт з інверторним керуванням. Настінний блок. | FTX25JAV1NB (внутр.блок) | Qx=2,5кВт Qt=3,4кВт | 1 | 1 раз на півроку
170 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування спліт з інверторним керуванням. | RX25JV1NB5 (зовн. бл.) | Qx=2,5кВт Qt=2,8кВт | 1 | 1 раз на півроку
171 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування спліт з інверторним керуванням. Настінний блок. | FTX25JAV1NB (внутр.блок) | Qx=2,5кВт Qt=3,4кВт | 1 | 1 раз на півроку
172 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування спліт з інверторним керуванням. | RXD50JV1B (зовн. блок) | Qx=5кВт Qt=5,5кВт | 1 | 1 раз на півроку
173 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Система кондиціонування спліт з інверторним керуванням. Настінний блок. | FTXD50JAV1NB (внутр.блок) | Qx=5кВт Qt=5,8кВт | 1 | 1 раз на півроку
174 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Повітряні заслінки з електричним приводом | BELIMO LM24 | V=24 В, Р=2 Вт | 4 | 1 раз на півроку
175 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Витяжні вентилятори з таймером, обслуговують санвузли | Вентс | 97 м³/ч | 2 | 1 раз на півроку
176 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, б. Л.Українки,28а | Елементи автоматики | без назви | - | 2 | 1 раз на півроку
177 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Загально обмінна припливна установка обслуговує 1-7 поверхи, встановлена в підвалі | VTS Clima CVA-6-P/NL-10A | Нема даних | 1 | 1 раз на півроку
178 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Загально обмінна витяжна установка встановлена на крівлі | VTS Clima CVA-4-P/WL-0A | Нема даних | 1 | 1 раз на півроку
179 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Припливна, обслуговує конференц зал на 6-му поверсі, з фільтром, встановлена на антресолі 7-го поверху | СК315С+FLK315 | 1620 м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
180 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Витяжна, обслуговує конференц зал на 6-му поверсі встановлена на крівлі | СК315С | 1620 м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
181 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Кондиціонер канального типу, обслуговує приміщення на 6-му поверсі, фільтр, електронагрівач , повітроохолоджувач | 40JS 060 (внутр блок) | Qx=16.8 кВт Qt= 17.3 кВт | 1 | 1 раз на півроку
182 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Кондиціонер канального типу, обслуговує приміщення на 6-му поверсі, встановлений на крівлі | 138YCC 060 (зовн блок) | Qx=16.7 кВт Qt= 17.3 кВт | 1 | 1 раз на півроку
183 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Кондиціонер канального типу, обслуговує конференц зал на 6-му поверсі, з фільтром, електронагрівач, повітроохолоджувач | 40JS 060 (внутр блок) | Qx=16.8 кВт Qt= 17.3 кВт | 1 | 1 раз на півроку
184 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Кондиціонер канального типу, обслуговує конференц зал на 6-му поверсі, встановлений на крівлі | 138YCC 060 (зовн блок) | Qx=16.7 кВт Qt= 17.3 кВт | 1 | 1 раз на півроку
185 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Кондиціонер канального типу, обслуговує приміщення, встановлений на антресолі 7-го поверху VTS Clima | CV-P 2P N-42A | 3500 м3/час. | 1 | 1 раз на півроку
186 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Кондиціонер канального типу, обслуговує приміщення на 7-му поверсі, встановлений на крівлі | 138YCC 060 (зовн блок) | Qx=16.7 кВт Qt= 17.3 кВт | 1 | 1 раз на півроку
187 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Кондиціонер канального типу, обслуговує приміщення, встановлений на антресолі 7-го поверху VTS Clima | CV-P 2P N-42A | 3500 м3/час. | 1 | 1 раз на півроку
188 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Кондиціонер канального типу, обслуговує приміщення на 7-му поверсі, встановлений на крівлі | 138YCC 060 (зовн блок) | Qx=16.7 кВт Qt= 17.3 кВт | 1 | 1 раз на півроку
189 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Припливна, обслуговує приміщення на 6-му поверсі, з фільтром, встановлена на антресолі 7-го поверху | СК315С+FLK315 | 1620 м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
190 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Витяжна, обслуговує приміщення на 6-му поверсі встановлена на крівлі | СК315С | 1620 м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
191 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Припливна, обслуговує сховище на цокольному поверсі, з фільтром та ел.нагрівачем | СК315С+FLK315+Тен | 1620 м3/ч | 2 | 1 раз на півроку
192 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Витяжна (МО), обслуговує приміщення на 7-му поверсі | ВЦ14-46 №4 | 8000 м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
193 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Рециркуляційно-приточна, обслуговує приміщення на 7-му поверсі | 2VKS600x900L3 | 7100 м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
194 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Витяжна, обслуговує приміщення на 7-му поверсі | VKS700x400L3 | 6000 м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
195 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Витяжна, обслуговує приміщення на 7-му поверсі | СК315С | 1620 м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
196 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Припливна, обслуговує котельню на покрівлі, з фільтром та повітронагрівачем (водяна рамка, насос) | CVP1-L/NS-10A VTS | Нема даних | 1 | 1 раз на півроку
197 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Витяжні, обслуговують санвузли, встановлені на крівлі | СК315С | 1620 м3/ч | 6 | 1 раз на півроку
198 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Витяжна, обслуговує офіси, предхранилище, підвал | VKS600x300L1 | 2800 м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
199 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Витяжна, обслуговує техприміщення, підвал та автобокс | СК315С | 1620 м3/ч | 3 | 1 раз на півроку
200 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Фанкойли 1-го поверху (напірні) | Нема даних | Нема даних | 3 | 1 раз на півроку
201 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Фанкойли 2-го поверху | Нема даних | Нема даних | 14 | 1 раз на півроку
202 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Фанкойли 3-го поверху | Нема даних | Нема даних | 16 | 1 раз на півроку
203 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Фанкойли 4-го поверху | Нема даних | Нема даних | 12 | 1 раз на півроку
204 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Фанкойли 5-го поверху | Нема даних | Нема даних | 11 | 1 раз на півроку
205 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Фанкойли 6-го поверху | Нема даних | Нема даних | 11 | 1 раз на півроку
206 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Фанкойли 7-го поверху | Нема даних | Нема даних | 5 | 1 раз на півроку
207 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Холодильна машина - чилер з гідравлічним модулем, фреон R407C | LENNOX WA 230DA | Qx=203,9 кВт | 1 | 1 раз на півроку
208 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Повітряно-теплова завіса електричнаТамбур 1-го поверху 14кВт | Economic-13 | 14кВт | 2 | 1 раз на півроку
209 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Кондиціонер канального типу, обслуговує кімнату 501(серверну), встановлений на 5-му поверсі LENNOX | LENNOX СВ-29-065 (внутрішній блок) | 3900 м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
210 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Кондиціонер канального типу, обслуговує кімнату 501 (серверну), встановлений на покрівлі | LENNOX НР29-060 (зовн блок) | Qx=14,4 кВт Qt= 17.4 кВт | 1 | 1 раз на півроку
211 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Витяжна, обслуговує кімнату 501 (серверну), встановлений на 5-му поверсі | CK200В | 600м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
212 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул Пирогова,7-7б | Елементи автоматики до 400В | без назви | - | 18 | 1 раз на півроку
213 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Мєчникова,2 | Фанкойл CARRIER 42NF-60NFAH | CARRIER 42NF-60NFAH | Qx=5,45 кВт Qt= 8,08 кВт | 2 | 1 раз на півроку
214 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Мєчникова,2 | Теплова завіса Тепломаш КЕВ-9П202Е | КЕВ-9П202Е | P=9 кВт; Q=1600м3/ч | 1 | 1 раз на півроку
215 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Біла Церква, вул. Логінова, 39/2 | Приточно-витяжна установка з рекуператором | УПВ-Рп-11-6,6 | Lп/в=1040/860, Рт.ел=6,6кВт | 1 | 1 раз на півроку
216 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Біла Церква, вул. Логінова, 39/2 | Приточно-витяжна установка з рекуператором | УПВE-Рп-11-E6,6 | Lп=1000, Рт.ел=6,6кВт | 2 | 1 раз на півроку
217 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Біла Церква, вул. Логінова, 39/2 | Канальний кондиціонер | Mitsushito DMK60HRS/UMC60HS | Lп=3000м3/год Qт/x=17кBт | 1 | 1 раз на півроку
218 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Біла Церква, вул. Логінова, 39/2 | Канальний кондиціонер | Mitsushito MHB60HRN1 | Qx=17кBт | 2 | 1 раз на півроку
219 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Біла Церква, вул. Логінова, 39/2 | Канальний вентилятор | Ostberg СК125С | L=200м3/год | 1 | 1 раз на півроку
220 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Біла Церква, вул. Логінова, 39/2 | Канальний вентилятор | Ostberg СК125С | L=200м3/год | 2 | 1 раз на півроку
221 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Біла Церква, вул. Логінова, 39/2 | Витяжний вентилятор | Ostberg СК150С | L=250м3/год | 1 | 1 раз на півроку
222 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Біла Церква, вул. Логінова, 39/2 | Побутовий вентилятор | Вентс 125 МВКТ | L=100м3/год | 1 | 1 раз на півроку
223 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Біла Церква, вул. Логінова, 39/2 | Побутовий вентилятор | Вентс 125 МВКТ | L=100м3/год | 1 | 1 раз на півроку
224 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Біла Церква, вул. Логінова, 39/2 | Теплова завіса | Defender 100EHN | P=6кВт | 1 | 1 раз на півроку
225 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Біла Церква, вул. Логінова, 39/2 | Теплова завіса | Sensei AC-01281 | P=6кВт | 1 | 1 раз на півроку
226 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Смоленська,31-33 | Приточно-витяжна установка з рекуператором | УПВ-Рп-11-6,6 | Lп/в=1040/860, Рт.ел=6,6кВт | 1 | 1 раз на півроку
227 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Смоленська,31-33 | Приточна установка | УПС-58 | Qx=34кBт; Qт=13,2кВт | 1 | 1 раз на півроку
228 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Смоленська,31-33 | Канальний кондиціонер | Mitsushito DMK60HRS/UMC60HS | Lп=3000м3/год Qт/x=17кBт | 2 | 1 раз на півроку
229 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Смоленська,31-33 | Витяжний вентилятор | Salda VKA 160LD | L=400м3/год | 3 | 1 раз на півроку
230 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Смоленська,31-33 | Витяжний вентилятор | Salda VKA 125LD | L=300м3/год | 1 | 1 раз на півроку
231 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Смоленська,31-33 | Теплова завіса | Sensei АС-12143 | 12кВт | 1 | 1 раз на півроку
232 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, пр. Г.Сталінграда,24 | Теплова завіса | Тепломаш КЕВ-9П202Е | 9кВт | 1 | 1 раз на півроку
233 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сковороди,46 | Теплова завіса | Тепломаш КЕВ-9П202Е | 9кВт | 1 | 1 раз на півроку
234 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Ірпінь, вул, Соборності,152 | Теплова завіса | Тепломаш КЕВ-9П202Е | 9кВт | 1 | 1 раз на півроку
235 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, пр. Г.Сталінграда,10 | Теплова завіса | Тепломаш КЕВ-9П202Е | 9кВт | 1 | 1 раз на півроку
236 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, пр. Г.Сталінграда,10 | Приточно-витяжна установка | Тепломаш КЕВ-9П202Е | 9кВт | 2 | 1 раз на півроку
237 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Ф. Пушиної,19 | Приточно-витяжна установка | Ventrex RISV 700P | 700 м3/год, Рт.ел=3кВт | 1 | 1 раз на півроку
238 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Ф. Пушиної,19 | Приточно-витяжна установка | Ventrex TLPV 250/600 | 600 м3/год, Рт.ел=2,5кВт | 1 | 1 раз на півроку
239 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м. Київ, вул. Дніпровська Набережна,7 | Приточно-витяжна установка | Нема даних | Нема даних | 1 | 1 раз на півроку
240 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул. Костянтинівська,2 | Приточно-витяжна установка | VAM 1500 FA8VE | 1500 м3/год | 2 | 1 раз на півроку
241 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул. Мате Залки,2/12 | Приточно-витяжна установка | Нема даних | Нема даних | 2 | 1 раз на півроку
242 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, пр. Червонозоряний,9/1 | Приточно-витяжна установка | SISTEMAIR MAXI1100EL | 1100 м3/год, Рт.ел=5кВт | 5 | 1 раз на півроку
243 | ЦО/КРД | ЦО/КРД | м.Київ, вул. Севастопольська,7/13 | Приточно-витяжна установка | VAM 1500 FA8VE | 1500 м3/год | 1 | 1 раз на півроку